MODEL : CLT-400 (BNC 케이블 루프 테스터)

1. 개 요

BNC 선로의 단선/단락을 쉽게 점검할 수 있는 커런트 루프형 테스터기로 이상 유무를 버저음을 통해 쉽게 점검이 가능합니다.

2. 테 스 트 방 법

1) 전원 연결 후 대기모드 : Power LED ON

2) 테스트 방법